ПАМЯТКА

для проживающих в общежитиях

ФГБОУ ВО “Самарский государственный экономический университет”.

Проживающие в общежитии обязаны: 
- строго соблюдать правила внутреннего распорядка общежития; 
- использовать бытовые электроприборы только после согласования с комендантом здания;
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности при пользовании электрическими и газовыми  приборами ;
- уходя из комнаты, отключать все электроприборы и освещение;

- ознакомиться с планом эвакуации из здания (расположение выходов, первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией);

-сообщать коменданту здания или вахтеру обо всех неисправностях электрооборудования,    неисправностях  системы пожарной сигнализации.

В общежитии  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Курить в помещениях и на территории общежития.

2. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, двери различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения).

3. Оставлять без присмотра включенные электроприборы и газовые плиты.

4. Пользоваться в комнатах общежития электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

5. Эксплуатировать электроприборы с истекшим сроком эксплуатации (по паспорту завода-изготовителя), а также электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

Последовательность действий при эвакуации

в чрезвычайных ситуациях.

При обнаружении пожара или признаков горения (сильное задымление, запах гари, и т.п.) проживающие в общежитии  обязаны:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 (112 по мобильной связи), при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию;

- отключить в комнате все электроприборы, закрыть окна, форточки, двери ;

- эвакуироваться из помещения (при задымлении передвигаться пригнувшись, рот и нос закрыть влажной тряпкой ), согласно поэтажным планам эвакуации;

- сообщить о возгорании коменданту, дежурному вахтеру;

- после выхода из общежития все эвакуированные  должны уведомить  представителя администрации.

ПОМНИТЕ телефоны при пожаре:

пожарно-спасательная служба – (9)-333-51-55, (9)-333-51-50,

901, 101(по мобильной связи)

полиция – 902, 102(по мобильной связи)

скорая помощь - 903, 103 (по мобильной связи)

газовая служба - 904, 104 (по мобильной связи)

Общий телефон службы спасения – 112