ПАМЯТКА

по пожарной безопасности для сотрудников

ФГБОУ ВО “Самарский государственный экономический университет”.

Каждый сотрудник ФГБОУ ВО “Самарский государственный экономический университет” (далее – университет) ОБЯЗАН строго соблюдать правила пожарной безопасности:

- использовать электроприборы только после согласования с комендантом здания;

- соблюдать правила эксплуатации бытовых электроприборов, оргтехники;

- уходя из помещения отключить все электроприборы и освещение, закрыть окна;

- ознакомиться с планами эвакуации расположенными вблизи постоянных рабочих мест (расположение выходов, первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации);

- сообщать в  дежурно-диспетчерскую службу университета (ДДС) по телефону 933-86-98 (вн.тел. 155) о всех обнаруженных неисправностях электрооборудования, неисправности пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения.

ЗАПРЕЩЕНО:

- курить в зданиях и на территории университета (в том числе электронных сигарет («испарителей);

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, мебелью, оборудованием, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов и подступы к средствам пожаротушения;

- оставлять без присмотра включенные бытовые электрические приборы и оргтехнику;

- эксплуатировать нагревательные электроприборы (чайники и т.п.) без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов и не имеющих устройств защитного отключения;

- эксплуатировать электроприборы с истекшим сроком эксплуатации, тройники, удлинители, а также электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

При обнаружении пожара или признаков горения (сильное задымление, запах гари и т.д.) сотрудник (обучающийся)  ОБЯЗАН:

1. Сообщить  в пожарную службу по телефону 9-01 (с мобильного 101), при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию, включить ближайший извещатель пожарный ручной (ИПР).

2. Сообщить в дежурно-диспетчерскую службу университета (ДДС) по телефону           933-86-98 (вн.тел. 155) с указанием точного адреса (корпуса, аудитории), сообщить свою фамилию.

3. Оповестить находящихся  в соседних помещениях  людей.

4. Если возможно приблизиться к месту горения без средств защиты органов дыхания и зрения - приступить к тушению первичными средствами пожаротушения. Если помещение задымлено -  немедленно покинуть его, используя любую влажную ткань для защиты органов дыхания. Профессорско-преподавательскому составу организованно вывести студентов к основному и запасным выходам. При эвакуации соблюдать спокойствие!

5. После выхода из здания обязательна сверка обучающихся по учебным журналам с докладом в дежурно-диспетчерскую службу университета (ДДС) по телефону 933-86-98.

6.Повторный вход в здание после эвакуации ЗАПРЕЩЕН!